- Bild-/Dingweite

- Bildweite – Abstand zwischen dem Bild und der Hauptebene entlang der optischen Achse

- Dingweite – Abstand zwischen dem Objekt und der Hauptebene entlang der optischen Achse

- Kamerakonstante

- Abstand zwischen der Hauptebene einer optischen Linse oder eines gewölbten Spiegels und dem Fokus (Brennpunkt)

- Registrierung (Scans)

- Zusammenführen von Scans in eine Punktwolke in einem gemeinsamen Koordinatensystem

- Blende

- Vorrichtung an Kameras, mit deren Hilfe der Lichtdurchlass durch das Objektiv verändert werden kann

- Innere/äußere Orientierung

- Innere Orientierung: beschreibt das Kameramodell durch innere Kameraparameter

- 2 Koordinaten des Bildhauptpunktes

- Kamerakonstante

- Verzeichnung

- Scherung

- Äußere Orientierung: beschreibt die Kameraposition im Raum durch

- 3 Koordinaten eines Projektionszentrums

- 3 Drehwinkel

- ISO

- Sensor-empfindlichkeit einer Digitalkamera

- GSD (Ground Sampling Distance)

- Auflösung am Objekt

- Laserspot

- Durchmesser eines divirgierenden Laserstrahls am Objekt

- Koordinatentransformation

- Mathematische Umwandlung von einem Koordinatensystem zu einem anderen

- Genauigkeit

- Grad der Übereinstimmung eines Messergebnisses mit einem Normal oder akzeptierter Referenz

- Auflösung

- Detailwiedergabe eines Sensors, der kleinste anzeigbare/speicherbare Messschritt eines Messsystems